## Maintenance Planner
Client Name: |  |  |  |  | Technical Services Maintenance Planner
Site Address:
Contract No:
Date: | time axis 2014-06-16 to 2015-06-08
 | time axis 2014-06-16 to 2015-06-08
| Compliance Services |  | Frequency of Visits | Maintenance Sheet Ref No
Landlord gas safety certificate |  |  | 1 | 02-05-02-02
Fgas inspection |  |  | 1 | 02-05-03-11
Emergency Lighting - Flash Testing |  |  | 12 | 02-05-04-02 | bar: 2014-06-23; 2014-07-21; 2014-08-25; 2014-10-20; 2014-11-17; 2014-12-22; 2015-01-19; 2015-02-16; 2015-03-23; 2015-04-20; 2015-05-18
L8 Monthly Checks |  |  | 12 | 02-05-06-06 | bar: 2014-06-23; 2014-07-21; 2014-08-25; 2014-10-20; 2014-11-17; 2014-12-22; 2015-01-19; 2015-02-16; 2015-03-23; 2015-04-20; 2015-05-18
L8 Annual Checks |  |  | 1 | 02-05-06-09 | bar: 2015-05-18
System Asset No | Asset Maintenance |  | Frequency of Visits | Maintenance Sheet Ref No
| System Description | Areas Served
| VRF system with 12 x indoor units | Gnd floor | 2 | 02-05-03-06 | bar: 2015-03-23
| Comms room air-conditioning unit 2 | Gnd floor | 4 | 02-05-03-04 | bar: 2014-06-23; 2014-12-22; 2015-03-23
| Boiler 1 | Gnd floor | 1 | 02-05-02-03
| Boiler 2 | Gnd floor | 1 | 02-05-02-03
| Boiler 3 | Gnd floor | 1 | 02-05-02-03
| Radiators | Gnd floor | 1 | 02-05-02-03
| Heating pumps | Gnd floor | 1 | 02-05-12-05
| Additional Items |  | Frequency of Visits | Maintenance Sheet Ref No
Fortnightly Maintenance & Minor Works Provision |  |  | 24 | 02-05-12-05 | bar: 2014-06-23; 2014-07-07; 2014-07-21; 2014-08-04; 2014-08-25; 2014-09-08; 2014-10-06; 2014-10-20; 2014-11-03; 2014-11-17; 2014-12-01; 2014-12-22; 2015-01-05; 2015-01-19; 2015-02-02; 2015-02-16; 2015-03-02; 2015-03-23; 2015-04-06; 2015-04-20; 2015-05-04; 2015-05-18; 2015-06-01
IP 02-05-01-08 Version 2